试验设备清单及报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 干式变压器630KVA | 2 | 台 |  |  |
| 干式变压器800KVA | 2 | 台 |  |  |
| 湿式变压器800KVA | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 高压进线柜 | 3 | 面 |  |  |
| 3 | 高压出线柜 | 12 | 面 |  |  |
| 4 | 直流屏 | 1 | 面 |  |  |
| 5 | 继电保护 | 9 | 台 |  |  |
| 6 | 自备投 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 隔离柜 | 1 | 面 |  |  |
| 8 | 分段柜 | 1 | 面 |  |  |
| 9 | 试验电源含台班 | 1 | 次 |  |  |
|  | 每年小计 |  |
|  | 三年合计： |  |